广隆厂生活区升级改造项目之食堂餐厅暖通工程报价书—编制说明

一、工程概况

科达制造股份有限公司科达学院餐厅、公寓楼餐厅暖通工程项目位于佛山市顺德区陈村镇环镇西路一号广隆厂生活区内。其中：科达学院餐厅位于科达学院首层，餐厅空调面积约为983平方米，首层层高约4.5米（梁高约0.65米）；公寓楼餐厅位于公寓楼首层，餐厅空调面积约为860平米，首层层高约4.2米（梁高约0.65米）。

二、编制依据及说明

1、本工程报价书根据业主方需求情况提交空调设计施工图纸，包括室外风冷媒水循环系统+室内风柜机+空调排风系统+科达学院2楼和3楼立管及阀门（留口备用）；

2、依据空调图纸设计范围按工程量清单项目内容报价，不包括后期施工中的工程变更和调整。

三、工程报价范围

1、报价清单中：室外主机、高位水箱、冷冻水泵、空调室内末端风柜机设备的采购、安装及调试；

2、报价清单中：空调通风管道和排风管道系统（支吊架、风管、保温、风阀风口等）的采购、安装及调试；

3、报价清单中：空调水系统（冷冻管道、供回水管、排水管道、膨胀水箱进水管道、阀门、室外部分管道铝壳保护（铝皮）、保温等）的采购、安装及调试；

4、报价清单中：空调系统的设备信号控制、电箱下桩出线部分电缆及配件，以及设备基础的采购、安装及调试。

四、工程报价中未含部分

1、不含消防专业通排风、防排烟工程；

2、不含空调计费和楼宇自控系统（根据用户需求，方案未设计）；

3、不含空调主设备对应的空调设备控制电箱及前端一次进线的采购及安装；

4、不含本报价书中分项报价清单中其他清单未列部分。

五、相关其它说明

1、本报价含税工程增值税率为9%；

2、本报价未含空调主机和水泵设备的混凝土基础施工，暂无图纸，面积按常规做法采取按“项”收取，根据图纸设备布局，由投标单位综合考虑报价；

3、空调主机机组、室内末端设备均选用“约克”品牌，制冷制热功率技术参数详见图纸。主要设备及管材均选用一线品牌，详见附件《主要材料（设备）厂家或品牌选用表》；

4、工程保修期为自竣工验收合格之日起2年，空调设备质保期按设备厂家保修标准执行；

5、付款方式：按标书约定付款方式条款执行。

附件:

| 主要材料（设备）厂家或品牌选用表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 空调主机、内机 | 约克（YCAE130GRME、YBAH08BSH） | 品牌可选用同等级别或更高级别，如有调整请在标书中注明 |
| 2 | 水泵 | 格兰富、威乐、颐博 |  |
| 3 | 镀锌钢管 | 南粤、珠江、振鸿 |  |
| 4 | 铜闸阀 | 天津塘沽、埃美柯 |  |
| 5 | PVC-U水管配件 | 联塑 |  |
| 6 | 电动压差旁通阀 | 霍尼韦尔、西门子 |  |
| 7 | 电动二通阀 | 霍尼韦尔、西门子 |  |
| 8 | 液晶温控器 | 霍尼韦尔、西门子 |  |
| 9 | 蜗轮蝶阀 | 上海良工、冠龙 |  |
| 10 | 橡塑软接头 | 上海松江 |  |
| 11 | PVC-U保温排水管 | 联塑 |  |
| 12 | 风机、风阀、风口、静压箱、消声器等 | 科创、天下机电、联丰达 |  |
| 13 | 橡塑保温材料 | 华美、杜肯、贝柠（要求按B1级） |  |
| 14 | 金属软接空调管 | 上海松江 |  |
| 15 | Y型过滤器 | 上海良工、冠龙、埃美柯 |  |
| 16 | 水流开关 | 上海仪表 |  |
| 17 | 温度表 | 上海仪表 |  |
| 18 | 压力表 | 上海仪表 |  |
| 19 | 自动排气阀 | 埃美柯 |  |
| 20 | 镀锌钢板风管 | 鞍钢、首钢、宝钢、武钢 |  |
| 21 | 排风风机/排气扇 | 九洲惠普 |  |
| 22 | 百叶 | 中航大记（或同等及更高等级） | 采用塑钢材质 |
| 23 | 线管、桥架 | 番禺电缆桥、海彬桥架、广州南粤、广州珠江 | 要求宽300mm以下板厚1.5mm， 宽300mm以上板厚为2.0mm。线管要求按国标要求 |
| 24 | 电线电缆 | 广东电缆、广州电缆（要求阻燃） | 品牌可选用同等级别或更高级别，如有调整请在标书中注明 |